## Slide 1: Teilprojekt Regelenergie
Möglichkeiten der Biogasanlagen in den Niederlanden zur Teilnahme an der Regelenergie
ARCH

## Slide 2: Was ist Regelenergie?
Fluktuierende Stromproduktion aus Wind und Sonne
Folgen: Schwankungen im Stromnetz (Belastung)
Gegenmaßnahmen:
  1. Vorplanung auf Basis von Wetterprognosen (in D. Direktvermarkter) und progn. Strombedarfsverläufen.
  2. Ausgleich von Schwankungen durch Regelenergie (z.B Biogasanlagen)
ARCH / Gela Energie
Übertragungsnetzbetreiber

## Slide 3: Varianten der Regelenergie Regelenergievarianten
Minutenreserveleistung (MRL) (in NL: Tertiär / Notstrom)
Sekundärregelleistung (SRL)
Primärregelleistung (PRL)
RE-Abrufe durch die ÜNB und Steuerung der Anlagen über die virtuellen Kraftwerke der Direktvermarkter (z.B. Energy2market (Leipzig)
Voraussetzung: Einrichtung der Fernsteuerbarkeit

## Slide 4: Minutenreserveleistung
(Quelle: DLG-Merkblatt)
500 KW

## Slide 5: Sekundärregelleistung
(Quelle: DLG-Merkblatt)
500 KW

## Slide 6: Primärregelleistung (PRL) )
http://www.netzfrequenzmessung.de

## Slide 7: Primärregelleistung
Netzfrequenz
Ist-Leistung

## Slide 8: Primärregelleistung
685 kW
889 kW
481 kW
Beispiel:
GE JMS 412
(889kW)
Regelband 204kW
30 sec

## Slide 9: ÜNB fährt Regelenergie in versch. Stufen an ÜNB fährt Regelenergie in versch. Stufen an
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Schema_Einsatz_von_Regelleistung.png

## Slide 10: Testkurve zur Fernsteuerbarkeit („Doppelhub-Test“) bei der BGA Dankers

## Slide 11: Schaltschrank der Fernsteuerbarkeit bei Dankers

## Slide 12: Display

## Slide 13: Technik im Schaltschrank

## Slide 14: Regelenergie in den Niederlanden - Minutenreserveleistung (SRL)
Aktuell Teilnahme der BGAs fast ausschließlich an der Minutenreserve-leistung/Notstrom
nur diese ist aktuell interessant
Umsetzung über den Betreiber (Benachrichtigung)
ARCH

## Slide 15: Regelenergie in den Niederlanden - Sekundärregelleistung (SRL)
Im Bilanzkreis müssen mind. 5 MW SRL-Leistung gebündelt sein, um überhaupt teilnehmen zu können.
Somit müssten mehr Anlagen in Pools gebündelt werden
ARCH
Diese Anlagen müssten alle fernsteuerbar gemacht werden – für Anlagen kleiner 0,5MW nicht rentabel
SRL-Vermarktung aktuell nicht interessant, da Umsetzung schwierig

## Slide 16: Regelenergie in den Niederlanden - Primärregelleistung (PRL)
Voraussetzung für die Vermarktung: PRL-Band von mind. 1MW (Dankers ca. 0,2MW)
PRL erfordert BHKW-Überkapazitäten; in den NL kaum vorhanden
ARCH
Einrichtung der Fernsteuerbarkeit
Aktuell keine PRL-Vermartung
Pilotprojekt/Pilot-anlage Tennet (NL)

## Slide 17: Resultat zum Pilotprojekt der Tennet (NL)
1 Anlage / 90kW PRL
rel. neue BGA – modere Steuerung – Umsetzung der Fernsteuerbarkeit einfach
+/- 0,09 MW (90kW)
Erlös: 100-125€/Woche
ARCH

## Slide 18: Fazit
Unterschiede DE – NL (RE in D. ist weiter/unterschiedliche rechtl. Rahmenbedingungen)
Fernsteuerbarkeit hergestellt – technisch ist Regelenergie möglich (MRL/SRL/PRL)
Reale Vermarktung innerhalb des Projektes, inkl. Erlösgenerierung, nicht möglich.
Erlöse nur theoretisch zu berechnen
MRL- / Notstrom- Vermarktung ist möglich und wird praktiziert – teure Fernsteuerung ist nicht notwendig
ARCH

## Slide 19: Ausblick / Aufgaben
Fernsteuerbarkeit BHKW 2 (Nachbesserung durch Steuerungsbauer)
Präqualifikationtest BHKW 2 mit E2m
Simulation PRL-Test (beide BHKW) mit E2m
Marktanalyse – Auswertung des Potentials
Zusammenfassung der Erkenntnisse im Abschlussbericht
ARCH

## Slide 20: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
ARCH

## Slide 21: FRAGEN
Mark van Seventer
ARCH

## Slide 22: MRX Insys

## Slide 23: Schaltschrank BHKW 1

## Slide 24: Umbau von Drehschalter auf stufenlos

## Slide 25: Tennet Tertiar (Notstrom)
ARCH

## Slide 26: Primair
Pilots Tennet
ARCH